行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕37号

当事人：广州市南沙区东涌豪益沥青砼拌和场(经营者：梁静）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成沥青混凝土生产项目，于2007年3月建成并投入生产。该项目主要设有拌和机1套、铲车3台、柴油导热油炉1台、沥青储罐5个等。砂石堆场占地面积约2700平方米。主要生产工艺为：原材料（沥青、沙石）→分别加热→按配合比例掺和→搅拌→成品。产生的水污染物主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后再经自建污水处理站处理，处理后外排下水道，最终排到河涌。当事人2019年9月新鲜用水量为278吨，废水日排放量为12.3吨。

2019年9月11日，当事人正常生产，本局委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人开展采样监测。监测结果报告显示，当事人废水总排放口（水-01）外排废水中的总磷浓度为0.86mg/L，超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、广东新创华科环保股份有限公司《监测报告》、《关于广州市番禺区东涌豪益沥青砼伴和场建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影【2008】355号）、《2019年9月份水费收据》、当事人《营业执照》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年7月28日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2020]42号），同月30日，当事人向本局递交了书面陈述申辩材料，但未提出听证申请。当事人提出如下申辩意见：“我单位于2020年7月28日收到关于贵局委托广东新创华科环保股份有限公司于2019年9月11日对我单位开展采样监测，监测结果报告显示废水总排放口（水-01）外排废水中的总磷浓度为0.86mg/L，超过了广东省水污染物最高允许排放浓度限值（总磷：0.5mg/L），水污染物超标排放的行政处罚听证告知书（南环听告字（2020）42号）。我单位在当时监测报告出后，我单位对此事高度重视，在贵局给出的整改建议的基础上我单位已立即进行整改完善。我单位自成立以来，一向是遵照国家相关法律法规经营，对环保这方面不断完善整改，以达到标准。因为疫情的影响，我单位目前经营困难，利润薄弱，举步艰难。在此恳请贵局领导切实了解和关切我单位的具体情况，酌情处理，从轻处理，对我单位予以减免行政处罚。”

经审查，本局认为：当事人违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市南沙区东涌豪益沥青砼拌和场(经营者：梁静）改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙区东涌豪益沥青砼拌和场(经营者：梁静）罚款146300元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年9月15日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）