行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕38号

当事人：广州市力建混凝土有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成一个混凝土搅拌的生产项目，于2017年12月建成并投入生产。生产过程中产生的水污染物主要为生活污水、清洗废水，其中生活污水经三级化粪池预处理后通过自建地埋式生化污水处理设施处理后直接向水环境排放；搅拌机清洗废水和运输车辆清洗废水经砂石分离器处理后与场地清洗废水经沉淀压滤处理，部分回用于生产，部分用于降尘，不外排。当事人2020年4月生活用水量为260.4吨，2020年4月生活污水排放量为234.36吨，每日生活污水排放量约7.812吨。

2020年4月28日，当事人正常生产，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人污水排放口开展采样监测。监测报告结果显示，当事人污水排放口外排废水中的五日生化需氧量浓度为38.7mg/L、化学需氧量浓度为109mg/L、氨氮浓度为19.5mg/L、总磷浓度为2.50mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（五日生化需氧量：20mg/L、化学需氧量90mg/L：氨氮：10mg/L、总磷：0.5mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《现场检查笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《2020年6月水费通知单》、《广州市力建混凝土有限公司2020年4月21-5月31日用水情况说明》、《关于广州市力建混凝土有限公司建设项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南区环水管影【2017】99号）、《关于广州市力建混凝土有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的复函》（穗南区环水函【2017】2877号）、《责令改正违法行为决定书》（南环法改【2020】1号）、《责令改正违法行为决定书》（南环法改【2020】2号）、当事人《营业执照》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年8月13日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2020]48号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市力建混凝土有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市力建混凝土有限公司罚款143400元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年9月15日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）