行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2020〕51号

当事人：广州市南沙兴华造船有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成船舶制造项目，于2012年建成并投入生产，项目占地面积31034平方米，总建筑面积5101平方米，建筑物为两栋五层办公楼，五座单层生产车间，2个船台，一个三层仓库。当事人产生的废水为饭堂餐饮废水和办公楼生活污水，餐饮废水未经处理直接通过管道排入蕉门水道，办公楼生活废水经三级化粪池处理后排入下水渠道。当事人2019年12月涉排放的新鲜用水量为294.2吨。

2019年12月30日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行，本局委托广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）对当事人饭堂废水排放口外排废水进行采样监测，当事人安排了专人陪同采样。废水监测结果报告显示，当事人饭堂废水排放口外排废水中的五日生化需氧量浓度为57mg/L、化学需氧量浓度为348mg/L，上述污染物浓度均超过了《水污染物排放限值》（广东省地方标准，DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（五日生化需氧量：20mg/L，化学需氧量：100mg/L），水污染物超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、《听证笔录》、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）《监测报告》、《责令改正违法行为决定书》（南环法改〔2020〕426号）、《广州南沙粤海水务有限公司2019年12月水费、污水处理费缴费通知单》、《番禺市建设项目环境保护“三同时”申建报告表》（番环管控字（1997）080号）、《番禺市建设项目环境保护设施竣工验收申请表》（番环管验字（2000）043号）、当事人《营业执照》等证据为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2020年5月11日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字〔2020〕16号），同月12日，当事人向本局递交了书面听证申请。同年6月5日，本局依法组织召开了听证会。当事人提出如下申辩意见：“贵局的南环听告字〔2020〕16号《行政处罚听证告知书》业已收悉，针对贵局拟作出【对广州市南沙兴华造船有限公司罚款70万元】行政处罚一事，我司依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条之规定，现提出如下陈述、申辩意见，请求贵局进行复核。

一、公司概况。广州市南沙兴华造船有限公司主要从事船舶制造业务，项目占地面积31034平方米，建筑面积5101平方米，建筑物为两栋五层办公楼，五座单层生产车间，2个船台，一个三层仓库。

二、项目用水和排水情况。项目用水有饭堂用水、员工办公生活用水、地面降尘用水、新船补给用水，其中饭堂用水量约为7m³/d，员工办公生活用水量约为2m³/d，地面降尘用水量约2.8m³/次，新船交付使用补给用水80-620m³/艘不等。

根据水费单统计，2019年1月至2020年3月总用水量为6189m³，其中2019年1月29日交付36.5m油船一艘，补水量约100m³；2019年6月19日交付31m拖轮一艘，补水量约100m³；2019年6月22日交付25m油船一艘，补水量约80m³； 2019年8月8日交付31m拖轮一艘，补水量约100m³；2019年8月31日交付36.6m油船一艘，补水量约100m³；2019年11月28日交付25.5m油船一艘，因船舶试航规范要求满载，货舱特殊油漆不能加海水，固加入淡水约500m³；2019年12月26日交付31m拖轮一艘，补水量约100m³；2019年12月30日交付119.8m沙船一艘，补水量约620m³；新船补给用水无废水排放在本项目内；项目内不定期洒水降尘，洒水过程水分主要通过蒸发消耗，无废水产生；厨房和员工办公生活总用水量约为9m³/d，废水产生量按用水量90%计算，故废水排放量约为8.1m³/d（243m³/月）。

三、污染治理设施落实情况。我司于2020年1月已委托第三方环保公司开展环保工程设计施工，目前已完生活污水处理工程施工，并进行调试。

四、根据生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）的规定对违法主体作出行政处罚决定的，应当综合考虑以下因素：1.违法行为造成的环境污染、生态破坏以及社会影响；2.违法行为当事人的主观过错程度；3.违法行为的具体表现形式；4.违法行为危害的具体对象；5.违法行为当事人是初犯还是再犯；6.改正环境违法行为的态度和所采取的改正措施及效果。

针对我司环境违法行为：第一，并未产生严重危害后果；第二，并未对社会产生任何影响；第三，此次的行为并不存在主观故意，所以更不存在主观恶意的问题。第四，我司一直以来都积极配合贵局的查处，也在发现问题后及时地作出整改，改正态度良好。

根据《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号）第五条规定：规范行使行政处罚自由裁量权，严格依照法定权限和程序执法，审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整治措施。对因受疫情防控直接影响，环境违法行为轻微并及时纠正且未造成环境危害后果的，可以不予处罚，督促尽快整改。对因受疫情防控直接影响而未能按期完成整改的，可以酌情延长整改期限。

综上所述，本公司对本次环境违法行为是无意为之，同时，项目已在办理环保手续，望贵局充分考虑我司的实际情况，为企业的经营和长远发展予以适当的支持，项目的生产经营将给本地就业及税收方面带来一定社会效益。为此，恳请贵局能撤销对我司行政处罚。”

经审查，本局认为：当事人上述违反《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定的违法事实清楚，依法应予行政处罚。鉴于当事人本次超标排放行为涉及的新鲜用水量及废水排放量较低，且事后采取了积极整改措施改正违法行为，可酌情从轻处罚。现本案经本局审查结束。

本局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令当事人广州市南沙兴华造船有限公司改正超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

对当事人广州市南沙兴华造船有限公司罚款149000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在接到本决定之日起60日内，向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定的履行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2020年11月30日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）