行政处罚决定书

南环罚字[2015]104号

当事人：胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成废纸造纸生产项目，于1996年建成并投入生产。当事人上述项目产生的废气主要为锅炉烟气，锅炉烟气经"麻石水膜除尘+脱硫器"处理后，通过一条35m高的烟囱排放。

当事人1台6t/h燃生物质成型燃料锅炉和2台4t/h燃生物质成型燃料锅炉已依法办理环评报批及环保设施竣工验收手续。（环评批复文号：穗南开环管影[2011]154号；验收批复文号：穗南开环管验[2012]19号）。

2015年2月10日，我局委托中国广州分析测试中心对当事人的6t/h燃生物质成型燃料锅炉外排废气进行了采样监测，监测时当事人正常生产，废气处理设施正在运行。监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150289）显示，当事人6t/h燃生物质成型燃料锅炉外排废气中的烟尘平均浓度为18mg/m3，换算浓度为37mg/m3；氮氧化物平均浓度为119mg/m3，换算浓度为239mg/m3；二氧化硫平均浓度为26mg/m3，换算浓度为53mg/m3，上述污染物浓度均超出了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30 mg/m3、氮氧化物：200mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（编号：NS20150289）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人上述6t/h燃生物质成型燃料锅炉外排废气中的烟尘、氮氧化物、二氧化硫浓度均超出《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）中规定的燃气锅炉最高允许排放浓度限值（烟尘：30 mg/m3、氮氧化物：200mg/m3、二氧化硫：50 mg/m3），大气污染物超标排放，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年4月3日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]047号），同月7日，当事人向我局递交书面陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）停止广州市南沙区南沙华实纸品厂超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人胡启华（广州市南沙区南沙华实纸品厂经营者）罚款100000元。

限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年5月19日