行政处罚决定书

南环罚字[2015]143号

当事人：番禺南沙天成金属制品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成铜管来料加工项目，于1995年12月建成并投入生产。当事人注册资本50万美元，主要生产设备有：切断机10台、打磨机6台、清洗机1台、管口加工机14台、弯管机38台、手焊机 9台、冲床2台；主要生产工艺为：铜管切断-切断口去除毛刺-管口冲压成型或弯曲-焊接-出货包装，产生的废水主要为员工办公、饭堂生活废水，上述废水经隔油隔渣池处理后排入市政下水道。

2014年11月7日，广州德隆环境检测技术有限公司对当事人污水排放口的外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行。监测结果报告（广州德隆环境检测技术有限公司环境监测报告，报告编号：ENV-JC-GZNS201411018）显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为225mg/L、五日生化需氧量浓度为58.3mg/L；2015年3月9日，广州德隆环境检测技术有限公司对当事人污水排放口的外排废水进行采样监测，监测时当事人正常生产，废水处理设施正在运行。监测结果报告（广州德隆环境检测技术有限公司环境监测报告，报告编号：ENV-JC-GZNS201503023）显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量浓度为477mg/L、五日生化需氧量浓度为118mg/L,均超过了《水污染物排放限值》（广东省地方标准，DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准限值（化学需氧量：100 mg/L、五日生化需氧量：20 mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州德隆环境检测技术有限公司环境《监测报告》（报告编号：ENV-JC-GZNS201411018、ENV-JC-GZNS201503023）、排污核定通知书（穗南区环监费核字[2014]1220060号、nsq环监费核字[2015]320060号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2014年11月7日、2015年3月9日污水排放口外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量浓度均超过了《水污染物排放限值》（广东省地方标准，DB44/26-2001）中规定的第一时段一级标准限值（化学需氧量：100 mg/L、五日生化需氧量：20 mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年7月8日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]025号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人番禺南沙天成金属制品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人番禺南沙天成金属制品有限公司罚款1378元（即2014年第4季度和2015年第1季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年8月26日