行政处罚决定书

南环罚字[2015]181号

当事人：广州市红桥万利调味食品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成酱油、食醋及其它调味品生产项目，于1997年建成并投入生产。当事人主要建筑物有厂房3栋、办公楼1栋，主要生产设备有酱油煮制罐3台、夹层锅3台、包装生产线3条及半成品、成品储罐5吨7个、10吨15个、20吨10个、60吨8个，辅助设备有4t/h锅炉1台（燃成型生物质料）。酱油生产工艺为头油、二三四油原料—配油—煮制锅蒸汽加热1000C—抽上成品油罐沉淀—巴氏灭菌—运装；酱料生产工艺为盐腌辣椒、盐腌蒜头—清洗—破碎—磨浆—蒸煮—静置冷却—装瓶；醋类生产工艺为食用酒精—加入豆水—装罐发酵—装瓶。

2015年3月30日、4月24日，当事人正常生产，废气处理设施正在运行。我局分别委托广州市机电工业环境监测站、中国广州分析测试中心对当事人4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气开展执法监测。监测报告（广州市机电工业环境监测站监测报告，报告编号：机电环测2015年第033001号）结果显示，当事人2015年3月30日4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均实测浓度为33.6mg/m3、平均折算浓度为84.0mg/m3；监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：NS20150682）结果显示，当事人2015年4月24日4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气排放口外排废气中的烟尘平均浓度为17mg/m3、换算浓度为51mg/m3，均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气标准最高允许排放浓度限值（烟尘：30mg/m3）。

以上事实，有《询问笔录》、《听证笔录》、广州市机电工业环境监测站《监测报告》（报告编号：机电环测2015年第033001号）、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20150682）、企业法人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年3月30日、4月24日4t/h燃成型生物质蒸汽锅炉废气排放口外排废气中的烟尘浓度均超过了《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中规定的燃气标准最高允许排放浓度限值（烟尘：30mg/m3），违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十三条的规定。

2015年6月16日，我局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2015]092号），同日，当事人向我局递交了书面听证申请和陈述申辩意见。同年7月8日，我局依法组织召开了听证会。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条的规定，责令当事人广州市红桥万利调味食品有限公司停止超标排放大气污染物的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市红桥万利调味食品有限公司罚款80000元。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年9月6日