行政处罚决定书

南环罚字[2015]183号

当事人：广州市大利高制衣有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成服装洗水项目，于2013年建成并投入生产。当事人的生产工艺为成衣—洗水—脱水—烘干—成品。该项目生产废水主要在成衣洗水过程中产生，生产废水经过一套污水处理站进行生化处理后排往骝岗水道。

2015年5月3日，当事人正常生产，废水处理设施正在运行，有废水外排。我局委托中国广州分析测试中心对当事人外排废水进行采样监测，监测结果报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号：N20150736）显示，当事人污水排放口外排废水中的五日生化需氧量浓度为28.3mg/L、化学需氧量浓度为107mg/L，均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（五日生化需氧量：20mg/L，化学需氧量：90mg/L）。

以上事实，有《现场检查笔录》、《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：N20150736）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]660019号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年5月3日污水排放口外排废水中的五日生化需氧量、化学需氧量浓度均超过了《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（五日生化需氧量：20mg/L，化学需氧量：90mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年7月23日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]031号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市大利高制衣有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市大利高制衣有限公司罚款6740元（即2015年第2季度废水排污费平均每月数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年9月6日