行政处罚决定书

南环罚字[2015]184号

当事人：广州麦燕食品有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成肉丸、日本豆腐的生产项目，于2010年10月建成并投入生产。当事人的废水主要为生产设备和地面的清洗废水，经三级隔油隔渣池处理后外排。

2015年1月13日，中国广州分析测试中心对当事人外排的废水进行采样时，当事人正常生产，废水处理设施正在运行。上述废水监测报告（中国广州分析测试中心环境监测报告，报告编号为NS20150098）监测结果表明，当事人污水排放口外排废水中的CODcr浓度为1590mg/L、BOD5浓度为360mg/L、动植物油浓度为98.1mg/L、硫化物浓度为1.29mg/L，均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（CODcr：90mg/L、BOD5：20mg/L、动植物油：10mg/L、硫化物0.5mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、中国广州分析测试中心《环境监测报告》（报告编号：NS20150098）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]360315号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年1月13日污水排放口外排废水中的CODcr、BOD5、动植物油、硫化物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（CODcr：90mg/L、BOD5：20mg/L、动植物油：10mg/L、硫化物0.5mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年6月16日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]028号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州麦燕食品有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州麦燕食品有限公司罚款1242.45元（即2015年第一季度月平均废水排污费数额的5倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年9月6日