按日连续处罚决定书

南环法连罚[2017]4号

当事人：广州德志金属制品有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成汽车用铸造毛坯件生产项目，项目于2012年建成并正式投入生产。

当事人产生的废水主要为生产废水和生活废水，其中生产废水有研磨废水、脱模废水及冷却含油废水。研磨废水经处理工艺为“调节池+加药反应池+斜管沉砂池+过滤池”的废水处理回用系统处理后，部分回用用研磨工序，部分排入市政污水管网；脱模废水及冷却含油废水处理工艺为：“隔油池+调节池+气浮池”；生活废水经三级化粪池处理达标后排入市政污水管网。上述废水经厂内处理后均进入珠江工业园污水处理厂再次处理后排放。

本局于2016年11月1日委托广东新创华科环保股份有限公司对当事人综合废水排放口外排废水进行了采样监测，监测结果（报告编号：LCDE16104544）表明，当事人综合废水排放口(水-01）外排废水中的硫化物浓度为2.06mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段三级标准限值（硫化物：1.0mg/L），水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2016年11月25日向当事人送达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2016]117号）。

2017年4月18日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2017]159号），对当事人处以8312元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

本局于2016年12月8日对当事人进行复查，复查当日，当事人正常经营，本局委托中国广州分析测试中心对当事人污水排放口外排废水进行采样监测，废水监测结果报告（中国广州分析测试中心监测报告，报告编号：NS20162098）显示，当事人污水排放口外排废水中的化学需氧量为715mg/L，超过了广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段三级标准限值（化学需氧量：500mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS20162098）、广东新创华科环保股份有限公司监测报告（报告编号：LCDE16104544）《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2016]117号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2017]159号）及EMS快递回执、当事人营业执照等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2017年6月3日向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（南环法连告〔2017〕3号），同月5日，当事人向本局递交了书面听证申请及陈述申辩意见书，同年6月23日，本局依法组织召开了听证会。经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，听证会上当事人所述理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予及减轻处罚的依据。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚听证告知书》（南环法连罚告〔2017〕3号）及送达回执、《行政处罚听证通知书》（南环听通字[2017]59号）及送达回执、《听证笔录》等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州德志金属制品有限公司立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州德志金属制品有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2016年11月26日至2016年12月8日止，计罚日数共计13日，每日处罚金额为8312元，按日连续处罚金额共计108056元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本按日连续处罚决定书之日起60日内，向广州市南沙区人民政府或广州市环境保护局提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2017年7月25日