按日连续处罚决定书

南环法连罚[2017]6号

当事人：广州番禺卓华服装有限公司

一、初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容

经查，当事人建成服装生产项目，于2000年4月5日建成并投入生产。当事人生产工艺为生产工艺为布料→裁剪→缝合→蒸烫→成衣品检→包装→出厂， 产生的废水生活污水（含饮食废水），粪便类污水设置化粪池预处理，饮食废水设置隔油隔渣预处理，之后合并其他生活污水进一步生化处理后排至河涌。

2017年3月9日，本局委托深圳市威标检测技术有限公司对当事人废水总排口废水进行了采样监测，监测报告（报告编号：01R17A12641）结果显示，当事人废水总排水口氨氮浓度17.2mg/L，超出广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的排放限值（氨氮10mg/L），水污染物超标排放。

针对上述情况，本局于2017年4月10日对当事人下达了《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]26号）。

2017年7月18日，本局对当事人上述环境违法行为依法作出行政处罚决定（南环罚字[2017]225号），对当事人处以2115元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

本局于2017年4月20日对当事人进行复查。复查当日，当事人正常生产，本局委托中国广州分析测试中心对当事人废水总排放口废水进行了采样复测，监测结果(报告编号：NS20170748)显示当事人废水总排放口氨氮浓度16.6mg/L，超出广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的排放限值（氨氮10mg/L）,水污染物仍超标排放。

以上事实，有《调查询问笔录》、中国广州分析测试中心监测报告（报告编号：NS2017748）、深圳市威标检测技术有限公司监测报告（报告编号：01R17A12641）、《责令改正违法行为决定书》（南环责改[2017]26号）及送达回执、《行政处罚决定书》（南环罚字[2017]225号）及EMS快递回执、当事人营业执照等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人陈述申辩及采纳情况

本局于2017年10月18日向当事人送达《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2017〕3号），同月23日，当事人向本局递交了陈述申辩意见书，经复核，本局认为：当事人上述违法事实清楚，当事人申辩理由不影响对其违法行为的认定，且不能作为免予及减轻处罚的依据。现本案经本局审查结束。

以上事实，有《按日连续处罚事先告知书》（南环法连罚告〔2017〕3号）及送达回执、当事人提交的陈述申辩书等证据为证。

三、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

本局根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，责令当事人广州番禺卓华服装有限公司立即改正超标排放水污染物的违法行为，并作出决定如下：

对当事人广州番禺卓华服装有限公司拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚时间为2017年4月11日至2017年4月20日止，计罚日数共10日，每日罚款金额为2115元，按日连续处罚金额共21150元。

四、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本按日连续处罚决定书之日起60日内，向广州市南沙区人民政府或者向广州市环境保护局提出行政复议申请，广州市南沙区人民政府地址：广州市南沙区凤凰大道1号政务服务中心四楼区行政复议办公室，电话：020-39050121，广州市环境保护局地址：广州市越秀区环市中路311号5楼510室，电话：83203029、83203066，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，本局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市南沙区环保水务局

2017年10月27日