行 政 处 罚 决 定 书

南环罚字〔2016〕94号

当事人：广州市番禺东涌工业污水处理有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成工业污水处理项目，于1994年1月投产。当事人上述项目主要处理工艺为：印染废水→调节池（缓冲、混合功能）→提升泵房→管内加药（包括铁盐、石灰和聚丙烯酸）→物化池（三期工程）→二级生化池（二期工程或四期工程）。

2016年1月7日，当事人污水站正常运行，广州市环境监测中心站对当事人污水站外排废水进行采样监测。上述废水监测报告（广州市环境监测中心站监测报告，报告编号为：（穗）环监检字2016第NJ10421010101号）监测结果显示，当事人污水站出水口外排废水中的苯胺类浓度为1.44mg/L，超过了《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）规定的表1直接排放限值（苯胺类：1.0mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》、广州市环境监测中心站监测报告（报告编号为：（穗）环监检字2016第NJ10421010101号）、当事人2016年1月份排污核定与排污费缴纳决定书、当事人营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

- 经查实，当事人污水站出水口外排废水中的苯胺类浓度为1.44mg/L，超过了《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）规定的表1直接排放限值（苯胺类：1.0mg/L），水污染物超标排放，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

- 2016年4月20日，本局向当事人送达了《行政处罚听证告知书》（南环听告字[2016]46号），当事人未在有效期限内向本局提出听证申请和陈述申辩意见。现本案经本局审查结束。

- 本局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条和《广州市环境保护局规范行政处罚自由裁量权规定》附表第13（2）（C）（b)项的规定，责令当事人广州市番禺东涌工业污水处理有限公司停止超标排放水污染物的违法行为，并对当事人作出如下处罚决定：

- 对广州市番禺东涌工业污水处理有限公司罚款27322元（即2016年1月份废水排污费数额的3倍）。

- 限当事人于接到本行政处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行在广州市(含区、县级市)内的任一网点），收入项目编码：3124。

逾期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，或在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环保水务局

2016年6月2日