行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2023〕17号

当事人：广州运通塑料有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人建成废塑料回收破碎清洗项目，于2022年11月投产。该项目主要生产设备有：破碎机4台、抽料机4台、洗料机4台、脱水机4台、清洗水槽8个等。主要生产工艺流程为：原材料（塑料粒、片碱）—人工分选—破碎—加碱清洗—脱水—打包—成品（塑料片）。主要原辅材料为废塑料瓶、片碱等。该项目生产过程中主要产生的水污染物为清洗废水，清洗废水经“气浮+生化”处理后排入东涌净水厂的集污管网，最后排入骝岗水道。

2023年7月4日, 当事人正在生产，我局委托广东省科学院测试分析研究院（中国广州分析测试中心）对当事人污水处理设施经管道引入污水井处排水口的外排废水进行采样监测，监测报告结果显示，pH值（无量纲）为12、五日生化需氧量浓度为406mg/L、化学需氧量浓度为1.45×103mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段三级标准污染物最高允许排放浓度限值（pH（无量纲）：6-9、五日生化需氧量：300mg/L、化学需氧量：500mg/L）。五日生化需氧量超标0.353倍，化学需氧量超标1.9倍。当事人存在超标排放水污染物的违法行为。

另查明，当事人排放口所在区域为一般区域，当事人废水日排放量约为6.498吨。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》《广州运通塑料有限公司年产3万吨塑料片生产线建设项目环境影响报告表》（节选）、《关于广州运通塑料有限公司年产3万吨塑料片生产线建设项目环境影响报告表的批复》（穗南审批环评〔2022〕164号）、现场照片、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年9月8日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕54号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年9月12日向我局提出听证申请，我局于同月27日依法组织召开听证会。当事人提出的主要听证意见如下：“我司对案件事实程序无异议，且将尽快提交公开道歉申请书和声明书，希望贵局能减免处罚，如有处罚，希望能给予我司较长分期。”当事人于2023年10月7日向我局提交了《公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》及整改照片，同月13日，当事人向我局提交了有环境检测资质的第三方机构于2023年10月10日出具的《检测报告》，证明其各项目水污染物达标排放。2023年10月10日，我局执法人员对当事人进行核查发现，该公司废塑料回收破碎清洗项目没有生产，用于排放污水的PVC管已经断开，没有废水排放。因此，未能对该公司的外排废水采样监测。该公司在原废水治理设施基础上正加装一套采用生化处理工艺的废水治理设施，公司负责人称废水经原废水治理设施处理后排到在建的废水治理设施进行进一步处理，然后经市政管网东涌净水厂进行深度处理，最终排入骗岗水道。当事人提交的《广州运通塑料有限公司生态环境行政违法行为公开道歉承诺守法声明书》已在我局政务网站（http://sthjj.gz.gov.cn/）“当事人公开道歉、承诺守法专栏”公开刊载。

经集体审议，我局认为，当事人确有超标排放水污染物的违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市生态环境领域轻微违法行为免处罚免强制清单》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人的行为符合公开道歉的条件，经核查当事人已配合整改，且提供了有环境检测资质的第三方监测单位出具的检测报告，证明其各项水污染物均达标排放，并按照要求完成公开道歉、作出守法承诺。根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及《广州市生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚暂行规定》第十三条第一款第二项的规定，我局决定在告知意见基础上对当事人降低40%的罚款数额。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及附件1第2.7.1项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款12万元（壹拾贰万元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入罚款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年11月3日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开