行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2024〕3号

当事人：广州市诚昌纸业有限公司

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人主要从事纸制品加工项目，于2009年6月建成投产。该项目主要生产设备为切纸机，生产工艺为：纸卷—切纸—包装成品。生产过程中主要产生的污水为员工食堂产生的含油污水、洗手间产生的污水，其中含油污水经隔油隔渣预处理，洗手间污水经化粪池预处理，再经自建的污水处理站（生活污水一体化处理设备）二级生化处理后排放至蕉门水道。

2023年7月10日，当事人正在生产，污水处理设施正在运行，我局委托广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)对当事人生活污水一体化处理设备出水口(即污水排放口)外排废水进行采样监测，监测报告显示，生活污水一体化处理设备出水口外排废水中的总磷浓度为1.36mg/L、氨氮浓度为14.1mg/L，均超过广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（总磷（磷酸盐，以P计）：0.5mg/L、氨氮：10mg/L），总磷超标1.72倍、氨氮超标0.41倍，当事人存在超标排放水污染物的违法行为。

另查明，当事人所在区域为一般区域，近二年有两次同类违法行为情况，当事人废水日排放量为4.5吨。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》、现场检查照片、《监测报告》《关于广州市诚昌纸业有限公司建设项目环境影响登记表审批意见的函》(穗南开环管影〔2015〕5号)、《建设项目环境影响登记表》《固定污染源排污登记回执》(编号：91440115764038519T001X)、《责令改正违法行为决定书》（穗环（南）责改〔2023〕12号、穗环（南）责改〔2023〕19号）、营业执照及身份证复印件等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2023年10月21日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗环（南）罚告〔2023〕64号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年10月24日向我局提出听证申请，我局于同年11月9日依法组织召开听证会。当事人提出的主要听证意见如下：“1.我司成立于2004年，一直致力于与南沙共同发展；2.我司经营纸张贸易批发，其经营过程中没有涉及工业用水及工业污水排放。性质仅为日常生活用水。尽管市政排污管道配套不完善，我司仍严格遵守贵局要求，自建污水处理站对污水进行二级生化处理，聘请广东中诺国际检测认证有限公司对我司污水每季度进行检测并出具合格报告。根据贵局要求，我司落实排水单元雨污分流、配套排水设施建设，为广州市排水单元达标单位。3.我司一直积极配合管理部门的要求经营管理企业，无主观污染环境的可能，我司现场通过试纸自测的结果是合格的，委托的污水检测机构对我司排放的第二季度、第三季度生活污水检测结果也是合格的。4.我司受国内外经济重构的影响，经营效益下滑严重，截止目前仍在亏损经营，企业处处节约，寻求降本增效的方式，深感步履维艰。因此，期盼贵局能结合实际情况，考虑我司的难处，秉持着行政执法以“教育为主，处罚为辅”的原则，减免二次处罚。”

2023年11月24日，我局执法人员现场检查发现，当事人上述建设项目员工食堂和厂区厕所已停用,厂区内洗手槽进水龙头已拆除，已无生产废水、生活污水产生，当事人自建污水处理站已停止使用，有关废水排放口已封堵，现场未发现有废水外排。

经审查，我局认为，本案事实清楚、法律适用正确。我局已于2023年6月27日作出《责令改正通知书》，责令当事人立即停止违法行为，采取有效措施使水污染物达标排放。2023年7月10日，我局现场复查时当事人仍存在超标排放水污染物的违法行为。当事人确有存在超标排放水污染物的违法行为，应当予以处罚。但考虑到当事人确实采取了一定的整改措施，以及保障“六稳”“六保”工作需要，我局决定部分采纳当事人的申辩意见，在告知罚款金额基础上对当事人酌情减少处罚金额。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第2.7.1项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款13.6万元（壹拾叁万陆仟元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024年1月25日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开