行政处罚决定书

南环罚字[2015]185号

当事人：广州市文创钢结构工程有限公司

一、环境违法事实和证据

经查，当事人建成活动板房生产项目，于2006年12月建成并投入生产，投资额约500万元。当事人的废水为饭堂废水，经三级隔油隔渣池简单沉淀后外排。

2015年3月31日，广州增源检测服务有限公司对当事人生活污水排放口进行采样时，当事人正常生产。上述废水监测报告（广州增源检测服务有限公司检测报告，报告编号为ZYHCWT20150331-0126）结果表明，当事人生活污水排口外排废水中的化学需氧量浓度为345mg/L、五日生化需氧量浓度为106mg/L、悬浮物浓度为193mg/L，上述污染物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、悬浮物：60mg/L）。

以上事实，有《询问笔录》、广州增源检测服务有限公司《检测报告》（报告编号：ZYHCWT20150331-0126）、排污核定通知书（nsq环监费核字[2015]360245号）、营业执照及组织机构代码证等证据为证。

- 行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

经查实，当事人2015年3月31生活污水排口外排废水中的化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度均超过了广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中规定的第二时段一级标准污染物最高允许排放浓度限值（化学需氧量：90mg/L、五日生化需氧量：20mg/L、悬浮物：60mg/L），违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。

2015年7月29日，我局向当事人送达了《行政处罚事先告知书》（南环罚告字[2015]029号），当事人未在有效期限内向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条的规定，责令当事人广州市文创钢结构工程有限公司停止超标排放水污染物的违法行为的违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

对当事人广州市文创钢结构工程有限公司罚款459.39元（即2015年第一季度月平均废水排污费数额的3倍）。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服上述行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，向广州市环境保护局或者向广州市南沙区人民政府提出行政复议申请，也可在收到本行政处罚决定书之日起六个月内直接向广州市南沙区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本行政处罚决定的执行。

逾期不申请复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

广州市南沙区环境保护局

2015年9月6日