行政处罚决定书

穗环（南）法罚〔2025〕6号

当事人：广州恩业电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440101072141363N

登记地址：广州市天河区东莞庄一横路116号418房（不可作厂房使用）

法定代表人：周智全

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人主要从事污染源自动监测设备的运维业务。2023年7月26日，当事人与广州造纸股份有限公司（以下简称“广纸公司”）签订《水质在线自动监测系统委托运营合同》，并接受广纸公司的委托，对广纸公司的水质在线自动监测系统开展日常运营工作，运营期限自2023年7月15日至2024年7月14日。2024年8月2日，当事人再次与广纸公司签订《水质在线自动监测系统委托运营合同》，运营期限自2024年8月5日至2025年8月5日。

2024年11月 1 日、11月4日、11月5日、11月6日、11月22日、11月25日和2025年1月7日，我局执法人员对当事人进行调查发现，当事人存在以下事实情形：2023年9月11日0时，广纸公司出现水样数据COD异常情况，当事人在未对COD设备异常情况进行全面核实的情况下，即向广纸公司反馈设备无异常，直至当日8时再次出现水样数据COD异常，后核查发现该异常为水样管抽取到异物导致，并以此认定上述0时的COD异常为抽取到异物导致；2024年10月3日，广纸公司COD的在线监测数据出现异常情况，当事人于次日开展核查，并使用其他时间段的异物照片向广纸公司反馈核查结果。当事人存在在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》（提取时间：2024年11月1日、12月5日，提供单位：广州市生态环境局）、《调查询问笔录》（提取时间：2024年11月1日、11月4日、11月5日、11月6日、11月22日、11月25日和2025年1月7日，提供单位：广州市生态环境局）、微信聊天截图（提取时间：2024年11月5日、11月22日，提供单位：广州市生态环境局）、《水污染源在线监测系统检修记录》（提取时间：2024年11月5日，提供单位：广州市生态环境局）、《广州造纸股份有限公司水质在线自动监测系统委托运营合同》《排污许可证》（节选）、《企业自动监测设备故障（异常）报告》（提取时间：2024年11月1日，提供单位：广州造纸股份有限公司）、营业执照及身份证复印件（提取时间：2024年11月6日，提供单位：广州恩业电子科技有限公司）等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

《广东省环境保护条例》第二十三条第五款规定：“ 企业事业单位和其他生产经营者可以委托具有相应能力的单位运营其防治污染设施或者实施污染治理，并与受委托单位签订协议，明确双方权利、义务及环境保护责任。受委托单位应当遵守环境保护法律、法规和相关技术规范的要求。”当事人上述行为违反了前述规定。我局于2025年3月7日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗环（南）罚告〔2025〕4号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。同月13日，当事人向我局提交了《生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》及整改材料。同月17日，经我局执法人员现场核实，当事人已采取了整改措施。同月26日，当事人已作出公开道歉、承诺守法。

经集体审议，我局认为，当事人确有在运营防治污染设施中弄虚作假的违法行为，且不属于《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》《广州市规范生态环境行政处罚裁量权基准规定》所规定的不予行政处罚或可以不予行政处罚的违法行为，应当予以处罚。鉴于当事人已完成整改，并已按照要求作出公开道歉、承诺守法。我局决定在告知书拟罚款金额的基础上降低30%的罚款数额。现本案经我局审查结束。

根据《广东省环境保护条例》第六十七条第三款“违反本条例第二十三条第五款规定，受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理，或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；受委托单位在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。”、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条和附件1§2.28项{违法程度（在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假），整改情况（限期内改正违法行为），罚款7万元以上8.5万元以下}及《广州市生态环境局关于印发广州市生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚暂行规定的通知》第十三条第一款第一项的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令改正违法行为；

2、处罚款54250元（伍万肆仟贰佰伍拾元整）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（中国工商银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、广发银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、浦发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司广州分行、东莞银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州分行、九江银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司广州分行、创兴银行有限公司广州分行、恒丰银行股份有限公司广州分行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《生态环境行政处罚办法》第七十条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府提出行政复议申请（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼广州市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年4月10日

（联系电话：020-39053008、39053079、39078029）

公开方式：主动公开